布展、开展、撤展须知（消防）

- 提前向呼和浩特市消防支队报备，提供《展位图》《消防应急预案》、《大型活动申报表》。

- 2.开展前，须给组委会全体员工做一次消防培训，提高消防知识。

- 3.提交《展位图》《消防应急预案》备查。

- 4.布展、开展、撤展期间严禁遮挡消火栓、消防卷帘下严禁堆放杂物、展商不得占用疏散通道发现以上情况清理并处罚。

- 5.布展、开展、撤展期间严禁展馆内吸烟、动用明火、切、割、焊，吸烟发现首次吸烟罚款200元、劝阻不听者，断电、清理出馆。

- 6.损坏消防设备设施，需双倍赔偿。

- 7.特装展位需自备灭火器（参考标准每25平米配备一具4公斤以上干粉灭火器）。若开展后特装展位仍未配备灭火器，由组委会租赁灭火器配给特装展位。

- 8.组委会根据展会规模涉展情况，必须打开相应门进行应急疏散，并做好应急疏散指示标和应急疏散指示地标。

- 9.单独设立临时仓库或规划仓储区域必须安排专人看管。

- 组委会：

年    月    日