现场管理规定

1、组委会布展前三天必须将展位图纸交运保办进行审核，主要有：通道宽度、消防栓、应急门的情况和特装展位的高度。

2、进场后展商应按照审核确认后的展位图纸进行布展，不得在未租赁的范围内私自搭建展位。搭建背景板、广告牌，配重每平米不得小于15kg。

3、布展前展位地面墙壁如有损坏及时到场馆服务处验收，以作撤展验收依据。

4、布展商需在自己的展位内整理、存放各项施工工具及展品等材料，不得占用消防通道、过道、出入口及其他公共区域，严禁遮挡消防设施,保持通道及出入口畅通无阻。注意保管自己的物品，以免丢失。

5、展位所有布置需做到设置牢固、安全，避免安全隐患。

6、搭建单位在布展、撤展时，一律佩带安全帽,不允许使用石膏板作为搭建材料，另需在馆外加工完成，不允许在展馆内现场加工制作，只可进行简单的组装、拼接。如违反此项规定，由此形成的后果由组展单位全部负责。

7、展馆内特装修施工时，必须使用半成品，严禁使用电锯、电刨以及喷漆等容易造成粉尘大面积飞扬的施工方法，并且严禁使用非环保装修材料，必须使用防火材料或装修材料涂有防火漆。

8、展馆内严禁吸烟和明火作业，不可携带易燃、易爆、腐烂变质、放射性和有毒物品进入展馆。

9、各参展单位应监督布展商做好特装展台搭建工作，倡导安全施工，注意防火。如需使用电焊机、氧气焊、切割机、砂轮机等设备请在场外指定地点进行。桁架搭建展位必须配备足够配重。

10、自带配电箱的参展单位，要求配电箱必须完好无损。同时，设计、做好配电箱安全放置位置，由专人负责。展馆外使用拱门做氛围营造的，配电箱必须完好无损，所接电线必须无明线暴露，必须做好防雨保护措施，并必须有专人专岗看守，遇有问题及时处理。

11、展馆外、柱体、广场有氛围营造的，须做好保护，不得钉钉、涂画。不得使用空飘。

12、参展单位必须严格按照展馆承重要求布展，具体承重负荷如下：一楼展厅除A2区限重3吨，其他统一限重4.5~6吨。二楼展厅限重3吨，室外展区每平方米限重1吨。

13、一楼展区A馆限高6米；B馆限高9米；所有展位搭建不得高于限高。

14、严禁在场馆内上方任何设施、设备上做吊点、悬挂标牌、广告旗及其他装饰物；不准在配电箱上覆盖物品。

15、严禁在场馆墙面、地面、门窗、柱子等建筑物上涂、钉、粘贴各种物品。

16、爱护展具，禁止在展具上钻孔、钉、涂、写、画及粘贴各种胶带纸等。严禁踩踏桌椅，随意搬动其他展位中的桌椅等物品。严禁私自随意拆装原有展位，如有损坏，根据损坏程度赔偿。

17、组委会需按照合同约定的闭馆时间组织闭馆。如出现参展企业阻挠正常闭馆的情况，组委会未能及时协调、处理而影响正常闭馆的，均由组委会统一负责。除展馆正常工作时间外，需要加班的参展商必须在当天16:00之前，与展馆经营管理办公室协商。

18、撤展结束前，施工单位需将展台垃圾清运出场馆周围，并且不可在场馆周围有遗留，场馆的现场管理人员签字后，特装展位方可办理退还押金手续，未清理垃圾由组展方负责统一清理。